ПРОТОКОЛ

публичных слушаний

Место и время проведения публичных слушаний:

12.03.2020 г. в 15 часов 00 минут в здании сельского Дома культуры с.Чалбышево по адресу: с.Чалбышево, ул. Рождественского,38.

Способ информирования общественности:

Схема теплоснабжения с. Чалбышево на 2021 год и уведомление о проведении  актуализации схемы теплоснабжения для сбора замечаний и предложений, размещены на официальном интернет сайте администрации Чалбышевского сельсовета: http://чалбышево.рф в разделе Документы и опубликованы в информационном издании «Чалбышевский Вестник» от 03.03.2020г.

С материалами схемы теплоснабжения можно ознакомиться в администрации Чалбышевского сельсовета по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с.Чалбышево, ул. Рождественского,38

- Назначить председательствующим слушаний исполняющего полномочия  главы сельсовета Яричину Галину Васильевну.

Назначить секретарем слушаний главного бухгалтера администрации  Чалбышевского сельсовета Рихмайер Наталью Юрьевну

Председательствующий слушаний: Яричина Галина Васильевна, исполняющий полномочия  главы сельсовета

Секретарь слушаний: Рихмайер Наталья Юрьевна, главный бухгалтер администрации Чалбышевского сельсовета.

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие жители села Чалбышево - 15 человек.

Предмет слушаний:  Обсуждение изменений в схеме теплоснабжения в с. Чалбышево  утвержденной Постановлением Администрации Чалбышевского сельсовета от 05.05.2014 № 19-п.

Порядок проведения публичных слушаний:

- Обсуждение о внесении изменений в схему теплоснабжения Чалбышевского сельсовета.

Докладчик: Г.В.Яричина – исполняющий полномочия  главы сельсовета

2.         Выступления участников публичных слушаний.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 	исполняющего полномочия  главы сельсовета Яричину Г.В.., которая разъяснила  участникам слушаний, что актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 №416-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Предложений и замечаний от ресурсоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступивших в администрацию Чалбышевского сельсовета.

- В соответствии с законодательством, единая теплоснабжающая организация ООО «Енисейэнергоком» была также своевременно уведомлена о проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения в с.Чалбышево на период с 2013 по 2028 год.

В период сбора предложений и замечаний по актуализации схемы теплоснабжения в администрацию Чалбышевского сельсовета от теплоснабжающей организации ООО «Енисейэнергоком» поступило письменное предложение:

-  Внести изменения в Схему теплоснабжения  с.Чалбышево Енисейского района на период с 2013 по 2028 год в части температурного графика отпуска тепловой энергии котельной, а также в соответствующей описательной части документа и утвердить его с параметрами 80-65 градусов.

Были предоставлены:

- расчет температурного графика котельной СЦТ №13 с.Чалбышево, ул.Советская Б,

- схема сетей теплоснабжения с.Чалбышево

Представитель теплоснабжающей организации от ООО «Енисейэнергоком» принял участие на слушаниях.

Замечаний от других лиц не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

Анцигин А.Е.  – депутат Чалбышевского сельского Совета депутатов: учитывая, что предложение теплоснабжающей организации аргументировано расчетами, предлагаю внести представленные изменения.

Чернова Л.Г.. – депутат Чалбышевского сельского Совета депутатов – считаю, что изменения, относительно понижения температуры подачи тепла в теплосеть и температуры обратки принять было бы безответственно.

Председательствующий:

Предложил по итогам выступлений провести открытое голосование и принять решение простым  большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

За первоначальный предложенный проект (с внесением изменений в части температурного графика) голос «За» отдали: 10 человек «Против» - 5.

Предлагается внести следующие изменения в «Схему теплоснабжения Чалбышевского сельсовета Енисейского района Красноярского края на перспективу с 2013 по 2028 г.» утвержденную постановлением от 05.05.2014 №19-п г. администрацией Чалбышевского сельсовета:

- В Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 внести следующие изменения:

  - В третьем абзаце слова «В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,540,53 Гкал/ч» заменить на «В селе имеется одна котельная общей производительностью по подключенной нагрузке 0,565 Гкал/ч»

  - В пятом абзаце слова «ЗАО Енисейэнергоком» заменить на «ООО Енисейэнергоком».

- Часть 2. Источники тепловой энергии Главы 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Тома 1 изложить в новой редакции:

Часть 2. Источники тепловой энергии

Котельная СЦТ-13, расположенная по адресу ул. Советская, 1Б имеет три водогрейных котла марки №1 НР – 18, №2 НР-18, №3 КВр-1,45. Общая установленная мощность котельной составляет 2,33 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,565 Гкал/час. Рабочая температура теплоносителя на отопление 80/65 °С.

Сетевая вода для систем отопления потребителей подается от котельной по 2-х трубной системе трубопроводов.

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения и отпуску тепла – первая.

Исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Технология подготовки исходной и подпиточной воды отсутствует.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, в зависимости от температуры наружного воздуха, происходит изменением расхода топлива.

Эксплуатация котельной осуществляется только вручную, визуальным контролем параметров работы всего оборудования и измерительных приборов. Снабжение тепловой энергией осуществляется только в отопительный период. В межотопительный период котельная останавливается.

Структура основного (котлового) оборудования по котельным представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Наименование котельной | Марка котла | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения последних наладочный работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ-13 | НР-18 | 0,54 | 2014 | - |  |
|  | НР-18 | 0,54 | 2016 | - |  |
|  | КВр-1,45 | 1,25 | 2017 | - |  |

Характеристика основного оборудования по источникам тепловой энергии представлена в таблице 2.2.

Таблица  2.2

|  | Наименование источников тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная СЦТ-13 |
| Температурный график работы Тп/То, °С | 80-65 |
| Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч | 2,33 |
| Ограничения тепловой мощности | Нет |
| Параметры располагаемой мощности | 2,1 |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | 0,004 |
| Параметры тепловой мощности нетто | 2,096 |
| Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования | 2014,2016,2017 |

- В таблицу 3.1 Описание тепловых сетей источника теплоснабжения с.Чалбышево Части  3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 внести следующие изменения:

3.1 Во втором столбце третей строки слова «температурный график 95/70» заменить на «температурный график 80/65»

3.2 Во втором столбце  восьмой строки слова «температурному графику 95/70» заменить «температурному графику 80/65»;

3.3 Во втором столбце шестнадцатой строки слова «температурный график 95/70» заменить на «температурный график 80/65».

- Таблицу 3.2 «Основные параметры тепловых сетей с разбивкой по длинам, диаметрам, по типу прокладки и изоляции» Части  3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 изложить в новой редакции:

Таблица 3.2

| №п/п | Наименование участка | Наружный диаметр | Длина трубопроводов, м | Год ввода в эксплуатацию | Тип изоляции | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СЦТ-13 ул.Советская, 1Б - ул. Рождественского | 219-32 | 1340 | 1982 | Минплита/скорлупа/ППУ | Надземно/Подземно |

- Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории с.Чалбышево действует один источник централизованного теплоснабжения имеющий наружные сети теплоснабжения и один источник тепловой энергии обслуживающий одного потребителя. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием перечня подключенных объектов приведено в табл. 4.

Таблица 4

| Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ №13 | Наименование абонента | Адрес |
|  | МБОУ Подгорновская СОШ № 17 | ул. Рождественского 46А |
|  | МБУК РЦК | ул. Рождественского 38 |
|  | ИП Черноусова Кристина Сергеевна | ул. Рождественского 44, пом. 2 |
|  | МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района" | ул. Советская 1/Б |
|  | КГБУЗ "Енисейская РБ" | ул. Рождественского 49 |
|  | Администрация Чалбышевского сельсовета | ул. Рождественского 46А |

- Таблицу 5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха Части 5. Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

а) Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 5.1

| Элемент территориального деления (кадастровые участки) | Количество потребителей | Значение потребления тепловой энергии, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч | За отопительный период, Гкал | За год, Гкал |
| 24:12:0540101 | 36 | 0,415 | 1096,79 | 1096,73 |

- Таблицу 5.2 «Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия тепловой энергии» Части 5. Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

в) Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды приведены в таблице 5.2

Таблица 5.2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | отопление | вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Котельная СЦТ-13 | 0,415 | 0,415 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0,415 | 0,415 | 0 | 0 | 0 |

- Рисунок 4. Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным с.Епишино Части 5. Тепловые нагрузи потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 4. Распределение суммарных тепловых нагрузок по котельным с.Чалбышево

- Таблицу 6.1 Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии  в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 6.1

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая нагрузка на потребителей, Гкал/час | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СЦТ №13 | 2,33 | 2,1 | 0,004 | 2,096 | 0,146 | 0,415 | +1,535 |

- Таблицу 7.1 Количество теплоносителя, использованное на нормативные утечки  в Части 7. Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 7.1

| Наименование источника | Котельная СЦТ-13 |
| --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс.т/год в т.ч.: | 1,338 |
| -нормативные утечки теплоносителя, тыс.т/год | 1,338 |
| -отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения), тыс.т/год | 0 |

- Рисунок 5 Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки источника тепла в Части 7. Балансы теплоносителя Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 5. Зависимость объема подпиточной воды от расчетной тепловой нагрузки источника тепла

- Таблицу 8.2 Суммарное потребление топлива источниками тепловой энергии для нужд теплоснабжения и величины выработки тепловой энергии Части 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 8.2

| Источник тепловой энергии | Расчетная годовая выработка тепловой энергии с учетом потерь, тыс.Гкал | Расчетное потребление топлива т.н.т/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ-13 | 1,4948 | 653 |

- Рисунок 6. Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потребленного топлива Части 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Рисунок 6. Зависимость годовой выработки тепловой энергии от количества потребленного топлива

- Таблицу 9.1 Части 9 Надежность теплоснабжения  Главы 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Тома 1 изложить в новой редакции:

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование участка | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопровода, мм | Плотность потоков отказов, 1/км.год | Вероятность безотказной работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ №13 |  |  |  |  |  |
|  | с. Чалбышево, ул. Советская 1Б | 1982 | 219 | 0,000195 | 0,999805103 |
|  |  | 1982 | 108 | 0,000168 | 0,999831751 |
|  |  | 1982 | 76 | 0,000156 | 0,999843609 |
|  |  | 1982 | 57 | 0,000147 | 0,999852692 |
|  |  | 1982 | 32 | 0,000131 | 0,999869359 |

- Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Том 1 изложить в новой редакции:

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

На территории п.Кривляк услуги по теплоснабжению оказывают следующие организации:

ООО «Енисейэнергоком»

а) динамика утвержденных тарифов

| Тариф | 2019 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2020 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2021 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2022 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал | 2023 1-е пг/2-е пг, руб/ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |  |  |  |
| Население, с НДС | 4725,32 / 5411,57 | 5411,57 / 5660,50 | 6305,05 / 7381,74 | 7381,74 / 8714,62 | 8714,62 / 9895,04 |
| Прочие, без НДС | 3937,77 / 4509,64 | 4509,64 / 4717,08 | 5254,21 / 6151,45 | 6151,45 / 7262,18 | 7262,18 / 8245,87 |

б)  структуры цен (тарифов) установленных на момент разработки схем теплоснабжения:

| Расходы по статьям расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общества с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком» (г.Енисейск, ИНН 2447012666), Енисейский ПУ, с.Чалбышево |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование расхода | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |
|  |  | утвержденные |  | кор-ка МТП | скорректирован |
| I. | Операционные (подконтрольные) расходы |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | - |  | - | - |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 136,69 |  | 140,74 | 135,42 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 2 597,36 |  | 2 674,24 | 2 573,25 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 9,12 |  | 9,39 | 9,03 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | 425,15 |  | 437,73 | 421,20 |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг связи | - |  | - | - |
| 5.2 | Расходы на оплату вневедомственной охраны | - |  | - | - |
| 5.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | - |  | - | - |
| 5.4 | Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | - |  | - | - |
| 5.5 | Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией | 165,35 |  | 170,25 | 163,82 |
| 5.6 | Расходы на оплату других работ и услуг | - |  | - | - |
| 5.7 | Расходы на служебные командировки | - |  | - | - |
| 5.8 | Расходы на обучение персонала | - |  | - | - |
| 5.9 | Лизинговый платеж | - |  | - | - |
| 5.10 | Арендная плата | - |  | - | - |
| 5.11 | Другие расходы | 259,80 |  | 267,48 | 257,38 |
|  | ИТОГО операционные расходы | 3 168,31 |  | 3 262,10 | 3 138,90 |
| II. | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  | - | - | - |
| 2 | Арендная плата |  | 14,71 | 11,00 | 11,44 |
| 3 | Концессионная плата |  | - | - | - |
| 4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: |  | 130,41 | 133,26 | 130,42 |
| 4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов |  | 8,29 | 8,83 | 9,18 |
| 4.2 | расходы на обязательное страхование |  | - | - | - |
| 4.3 | иные расходы |  | 122,12 | 124,43 | 121,23 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды |  | 784,40 | 799,86 | 777,12 |
| 6 | Расходы по сомнительным долгам |  | - | 63,20 | 65,73 |
| 7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | 6,48 | 8,10 | 8,10 |
| 8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним |  | - | - | - |
|  | ИТОГО |  | 936,01 | 1 015,42 | 992,81 |
| 9 | Налог на прибыль |  | - | - | - |
| 10 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования |  | - 1 548,78 | - 1 321,81 | - 850,00 |
|  | Недополученные доходы |  | - | - | - |
|  | Итого неподконтрольные расходы |  | - 612,77 | - 306,39 | 142,81 |
| III. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее -ресурсы) |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на топливо | 1 754,90 |  | 1 826,16 | 1 831,90 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 374,78 |  | 387,22 | 394,11 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | - |  | - | - |
| 4 | Расходы на холодную воду | 41,44 |  | 44,24 | 44,90 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | - |  | - | - |
|  | ИТОГО энергетические ресурсы | 2 171,12 |  | 2 257,62 | 2 270,92 |
| IV. | Прибыль | - |  | - | - |
| V. | Выпадающие доходы/экономия средств | - |  | - | - |
| VI. | ВСЕГО расходов | 4 726,67 |  | 5 213,33 | 5 552,63 |
|  | 1 полугодие | 2 354,24 |  | 2 525,68 | 2 657,27 |
|  | 2 полугодие | 2 372,43 |  | 2 687,65 | 2 895,36 |
|  | Полезный отпуск, тыс.Гкал | 1,124 |  | 1,124 | 1,097 |
|  | 1 полугодие | 0,598 |  | 0,560 | 0,563 |
|  | 2 полугодие | 0,526 |  | 0,570 | 0,533 |
|  | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |
|  | 1 полугодие | 3 937,77 |  | 4 509,64 | 4 717,08 |
|  | 2 полугодие | 4 509,64 |  | 4 717,08 | 5 427,50 |
|  | Темп роста, % | 114,52 |  | 104,60 | 115,06 |

в) плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности:

отсутствует

г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей:

отсутствует

- Таблицу «Объекты социально-культурного обслуживания в с.Чалбышево» пункта 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительство на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды Раздела 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

| № п/п | Наименование учреждения | Значение тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Подгорновская СОШ № 17 | 0,078185 |
| 2 | МБУК РЦК | 0,031229 |
| 3 | ИП Черноусова Кристина Сергеевна | 0,002644 |
| 4 | МКУ "Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района" | 0,053426 |
| 5 | КГБУЗ "Енисейская РБ" | 0,004471 |
| 6 | Администрация Чалбышевского сельсовета | 0,085791 |

- Пункт 1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе Раздела 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Тома 2 изложить в новой редакции:

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Согласно таблице нагрузок по потребителям с.Чалбышево  объем потребления тепловой энергии для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Элемент территориального деления | Объем потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на ГВС | Итого |
| 24:12:0540101 | 0,415 | 0 | 0 | 0,415 |

Приросты потребления тепловой энергии (Гкал/час) для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе сведены в таблицу 1.3

Таблица 1.3

| Элемент территориального деления | Вид тепло потребления | Этапы развития |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2028г. |
| 24:12:0540101 | Отопление | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |
|  | Вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 | 0,415 |

- В пункт 2.2. Описание существующих и перспективных  зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии Раздела 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Тома 2 внести следующие изменения:

18.1 Во втором абзаце  слова «В селе имеется одна котельная производительностью по подключенной нагрузке 0,53 Гкал/ч» заменить на «В селе имеется одна котельная производительностью по подключенной нагрузке 0,565 Гкал/ч»;

- Таблицу 2.1 подпункта 2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.1

| Источник тепловой энергии | Существующее значение установленной мощности, Гкал/час | Перспективные значения установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 | 2,33 | 2,33 |

- Таблицу 2.3 подпункта 2.4.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.3

| Источник тепловой энергии | Существующее значение затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 | 0,004 | 0,004 |

- Таблицу 2.4 подпункта 2.4.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто  пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.4

| Источник тепловой энергии | Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 | 2,096 | 2,096 |

22. Таблицу 2.5 подпункта 2.4.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях  пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.5

| Источник тепловой энергии | Существующие потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям, Гкал/час | Перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 | 0,146 | 0,146 |

23. Таблицу 2.6  подпункта 2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф  пункта 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2.6

| Источник тепловой энергии | Существующие тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час | Перспективные тепловые нагрузки потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 | 0,415 | 0,415 |

24. Таблицу 3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения Раздела 3. Перспективные балансы теплоносителя Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 3.2.

| Наименование источника тепловой энергии | Потери теплоносителя в аварийном режиме работы системы теплоснабжения, м3 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная СЦТ № 13 ул.Советкая, 1Б | 1,71 |  |

25. В пункте 4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения» Раздела 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии Тома 2  слова «На 2013-2014 г. фактический температурный график с.Чалбышево составляет 95/70» заменить на «На 2020 г. фактический температурный график с.Часлышево составляет 80/65»

26. Таблицу 6.2. Перспективные топливные балансы котельной п.Кривляк на каждом этапе развития Раздела 6. Перспективные топливные балансы Тома 2 изложить в новой редакции:

Таблица 6.2

| Наименование источника | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/ч | Расчетное потребление топлива, тнт/год |
| --- | --- | --- |
| 2021-2028 |  |  |
| Котельная СЦТ №13 | 1,4948 | 653 |

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Заслушав  информацию по актуализации на 2021 год  схемы теплоснабжения Чалбышевского сельского совета на период с 2013 по  2028 года, в соответствии Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  теплоснабжении », постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Администрации Чалбышевского сельсовета от 03.03.2020 № 11-п «О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения с. Чалбышево на 2021 год, руководствуясь Уставом Чалбышевского  сельсовета, по итогам голосования участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:

- Актуализировать  схему теплоснабжения  Потаповского сельского совета на 2021 год.

- Исполняющему полномочия главы Чалбышевского  сельсовета подготовить нормативный правовой акт по утверждению схемы теплоснабжения  на 2021 г.

Председатель публичных слушаний: ____________    / Яричина Г.В../

Секретарь публичных слушаний:     ______________  / Рихмайер Н.Ю../