## ХВС
Сведения о результатах производственного контроля качества холодной воды на объектах водоснабжения ООО "Енисейэнергоком" за июль-август 2024 года (микробиологические, органолептические, обобщенные, радиологические показатели, органические и неорганические вещества)
Наименование МО | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника | Тип точки контроля (водоисточник/водопровод/распределительная сеть) | Адрес точки контроля | Географические координаты (с.с в.д.) | Дата отбора пробы воды | Метод исследования | Нормативный документ на метод исследования | Наименование ингридиента, показателя | Единица измерения | Обнаруженная концентрация вещества | Погрешность измерения | Норматив | Предел обнаружения | Номер протокола
Июль
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | водонапорная башня | ул. Рождественского, 79 | - | 2024-07-15 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4106 от 19.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 2.6 | 0.4 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 6.7 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 1.4 | 0.3 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Рождественского, 40 | - | 2024-07-15 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4112 от 19.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Рождественского, 46 "А" | - | 2024-07-15 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4113 от 19.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | менее 0,6 | - | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | водозаборная скважина | ул. Рождественского, 79 | - | 2024-07-15 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4115 от 24.07.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | менее 5 | - | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 3.66 | 0.73 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ИСО 6439-94 Качество воды. Определение фенольного индекса 4-аминоантипирина. Спектрофотометрические методы после дистилляции. | Фенольный индекс | мг/дм³ | менее 0,002 | - | 0.25
[8 empty] | ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости. | Жесткость общая | Градус жесткости | 2.3 | 0.3 | 7
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом. | pH | еденица pH | 6 | 0.2 | 6,00-9,00
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.154-99 Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом. | Окисляемость перманганатная | мг/дм³ | 2.1 | 0.2 | 5
[8 empty] | ГОСТ 18164-72, п. 3.1 "Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка." | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм³ | 240 | 5.9 | 1000
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 "Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевых и сточных вод флуометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" | ПАВанионоактивные | мг/дм³ | менее 0,025 | - | 0.5
[8 empty] | МУК 4.1.1013-01 Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде" | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм³ | менее 0,02 | - | 0.1
Август
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Рождественского, 40 | - | 2024-08-01 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4449 от 05.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 13 | 3 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.3 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | распределительная сеть | ул. Рождественского, 46 "А" | - | 2024-08-01 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4450 от 05.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 1 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 6 | 2 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 2.2 | 0.5 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -
Енисейский район | с. Чалбышево | вода водопроводная питьевая | водонапорная башня | ул. Рождественского, 79 | - | 2024-08-01 |  | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/см³ | 0 | - | не более 50 | - | 121-4457 от 05.08.2024
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31955.1-2013 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации.» | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды» | Колифаги | БОЕ/100 см³ | 0 | - | Отсутствие | -
[8 empty] | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» | Цветность | град. | 13 | 3 | 20 | -
[8 empty] | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 «Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину» | Мутность | мг/дм³ | 1.92 | 0.38 | 1.5 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Запах при 20 °С | баллы | 0 | - | 2 | -
[8 empty] | ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Метод определения запаха, вкуса, мутности» | Привкус | баллы | 0 | - | 2 | -